附件一

教学楼增设公共广播系统需求清单

| 编号 | 项目/材料名称 | 品牌 | 方案型号 | 识别型号 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主机房设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 广播服务器 | TenKing | TK-8800 | TK-8800 | 产品参数： 1. 采用工业级工控机机箱设计，铝合金面板，阳极氧化拉丝工艺,电解板一体成型，外观时尚，工业设计，稳定可靠； 2. 服务器采用10点工规电容触摸屏，17.3英寸LED液晶显示屏； 3. 服务器配置抽拉式键盘设计，以便操作； 4. 负责音频流点播服务、计划任务处理、工作站分控软件管理和权限管理等功能。 5. 为所有数字IP网络广播音频终端提供定时播放和实时点播服务，响应各终端、远程寻呼终端的播放请求，为工作站分控软件提供数据接口服务； 6. 带声卡采集支持模拟音源实时输入，将模拟音源实时数字化，实现任意多路实时采播。 7. 支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 技术参数： 1.处理器：Core I5 2.显示屏：17.3英寸高分辨率触摸液晶显示屏。 3.内存：DDR3 1333/1600MHz，4G DIMM Slot接口，可扩展至16G。 4.硬盘：板载128G SSD固态硬盘，mSATA接口。 5.电源类型:明纬无扇专业工业电源。 6.操作系统:支持Windows/Vista/Win XP/Win2000/Linux/UINX。 7.触摸屏:工业电阻式触摸屏。 8.硬盘扩展:1个SATA 2.0 Connector 1个SATA 3.0 Connectors。 9.显示接口::1个VGA接口，1个HDMI。 10.网口：1个，支持10/100/1000Mbps。 11.串口：1个，RS-232串口 12.USB : 3.0USB*2个，2.0USB*4个。 13.线路输入：4个莲花接头。 14.话筒输入：1个3.5话筒输入接口，1个6.35话筒输入接口。 15.电源接口:三位凤尾插接口。 16.尺寸规格:485mm（D)*300mm(W)*310mm(H)不含机脚。 17.工作环境:-10℃~50℃。 18.存储温度:-20℃~60℃。 19.相对湿度:5%~95%，非凝结状态。 20.重量：净重15kg。含航空箱重26KG。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 智慧云平台IP网络广播系统软件 | TenKing | V3.01 | V3.01（TK-8800R） | 产品参数： 1.一键安装：一键式安装，向导式配置，自动添加终端，减少安装和施工的复杂度； 2.软件模块化：包含有广播服务器软件、用户工作站软件、服务器备份软件、IP消防报警软件（可与消防报警联动），IP无线遥控软件等软件； 3.报警联动：结合网络报警主机接收报警信号，在服务器软件上预先设置报警模式，即可进行报警联动功能，具有最高优先功能。 4.紧急备份广播：在网络不通或其他故障情况下，可以采用备份定压广播直接对广播点进行广播。备份广播与IP广播的切换是自动完成的。 5.站点无限，扩容简便：基于IP数据网络每个终端都有独立的IP地址，只需将分控电脑或网络终端接入IP数据网络，就成功扩容了新的站点。 6.分区广播：可以对任意单点、组群、分区或全区广播。系统可以在同一时间设定任意多个组播放制定的音频节目，或对任意指定的区域进行广播讲话。 7.自动播放：可设置个性化的节目任务，自动按照编排好的任务时间表播放。终端在播放开始前自动打开电源，播放结束后自动关闭。 8.远程讲话：无需到广播中心，通过分控电脑或分控话筒便可以实现广播的远程控制,远程对全区、分区、分组实时喊话。 9.实时采播：通过服务器内置声卡将网上电台、FM调谐器、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采播到服务器，并可按指令同时转播到指定的广播终端。 10.定时播放：每个广播终端可以单独接收服务器的个性化定时播放节目，也可以通过电脑在网上远程设置或者在终端直接按键操作。 11.寻呼对讲：终端可以对其他单个或多个终端实现呼叫，终端与终端之间可以双向对讲。 12.实时录音：系统提供终端对讲录音功能，实时保存录音文件。 13.状态监控：系统可对所有终端运行状进行实时监控，具有离线、空闲、播放等状态显示功能； 14.服务看门狗：当被监控的系统服务意外停止运行时，看门狗将自动重新启动该服务的功能。 15.广播监听：在广播管理中心或者分控平台，可以实时监听到所有的广播节目任务,也可对终端进行环境监听。 16.本地扩音及备份广播：广播点内IP广播、本地扩音、备份定压广播三合一共用音箱，实现广播点音源的智能切换。 17.无线远程控制：可通过远程无线遥控器广播节目或任务的播放，支持远程音量调节、播放、选曲功能。 18.电话接入控制：可以通过拨打电话来控制广播讲话，便于管理者随时发布紧急广播通知。 19.短信语音广播：可通过手机编辑短信息，系统自动将接收到的文字信息转换为语音进行广播。 20.系统服务：支持系统内广播终端的运行，支持广播终端参数配置，负责计划任务处理、支持终端管理和权限管理等功能。 21.节目个性化：不同终端所播出的不同节目内容不受限制，每个终端在同一时刻可播放个性化的内容。 22.支持文件播放：用户可播放预先录制好的MP3音频文件，也可支持文本文件播放。 23.支持高音质文件：音质达到CD级(音频文件位速为128kbps)并能播放高音质发烧级别的音频文件（音频文件位速320kbps）； 24.呼叫转移：支持IP网络话筒呼叫转移功能。 25.管理节目资源：为所有终端提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 26.WIFI点播：支持手机WIFI节目点播、查看状态，支持对任意终端实时讲话。 27.终端个性定义：自定义终端名称、不限量分组、不限量定时任务、不限量音频采集播放、定时播放、一键呼叫与播放。 28.离线播放：可编辑定时离线播放任务，广播终端定时自动离线播出。 29.加密狗管理：软件采用USB加密狗管理，防止外人随意使用； 30.无人值守：系统全天无人值守工作，支持断电数据保护，支持自动发现已绑定终端，支持上下线提醒。 31.系统自运行：服务器开机系统即可自动运行，系统具有免登陆、注销的自启动功能，定时任务等功能后台自动运行。 32.终端扩容简便：基于IP数据网络每个终端都有独立的IP地址，系统支持300个终端接入，可扩展至1000个终端。 33.兼容多系统：支持Window2003、WinXP、windows server 2008、Win7等系统平台，内置多个系统服务。 34.网络兼容：系统支持路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 桌子 | 定制 | 另购 | 另购 |  | 1 | 张 |  |  |
| 二、前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络功放 | TenKing | TK-88280 | TK-88280 | 产品参数： 1. TCP/IP高品质的数字音频传输,无噪音 2. 3路话筒输入，2路AUX输入，1路AUX输出。 3. 有默音功能，便于插入紧急广播，输出短路保护及报警，过热及饱和失真警告 4. 各通道独立音量控制，高低音控制。 5. 数字音频自由播放，全区广播功能 6. 智能电源管理，无音乐或呼叫时，设备自动切断主电源，进入待机状态 7. 待机功率小于3W,满足国家节能认证的标准 8. 音频信号输出，方便功能扩展 9. 温度分段式风机冷却功能 10. 定压输出:70V、100V;定阻输出:4-16Ω 技术参数 1. 电源： AC220V/50Hz 2. 网络接口：RJ45 3. 传输速率：10Mbps 4. 支持协议： TCP/IP、ICMP、IGMP(组播 5. 音频格式： MP3/MP2 6. 音频模式： 16位立体声CD盘责 7. 采样率： 8K.48K 8. 比特率：8K-512Kbps 9. AUX输入灵敏度：350mV 10. MIC输入灵敏度： 5mV 11. 额定功率： 280W 12. 待机功耗： <3W 13. 频率响应：16Hz-18Hz+1/-3dB 14. 谐波失真： THDE≤0.1% 15. 信噪比：≥75dB 16. 输出方式：4-160定阻输出、70V/100V定压输出 17. 保护电路： 直流输出、过载、过温、短警保护电路 18. 工作温度：5度-40度 19. 尺寸：485 x 300 x 90mm | 1 | 台 |  |  |
| 2 | IP功放嵌入软件 | TenKing | V3.03 | TK-88280嵌入V3.03 | 产品参数： 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 防水音柱 | TenKing | TK-880BWZ | TK-880BWZ | 产品参数： 1. 额定功率：80W 2. 最大功率：160W 3. 灵敏度：91dB±3dB 4. 输入电压：黄-COM 蓝-70V 红-100V 5. 频率响应：105-18000Hz 6. 喇叭单元：4 x 6.5〞+ 0.5"高音 7. 尺寸（宽/深/高）：228 x 127 x 900 (mm) 8. 重量：8.15kg 9. 材质：金属外壳+铝网罩 | 7 | 只 |  |  |
| 4 | 前端机柜 | 图腾 | 另购 | 另购 | 根据情况定，提供参考，需另购买 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 交换机 | 普联 | 另购 | 另购 | 普联4口千兆 | 1 | 台 |  |  |
| 三、辅助材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超五类8芯网线 | 秋叶原 | 国标 | 国标 |  | 200 | 米 |  |  |
| 2 | 水晶头 | 秋叶原 | 国标 | 国标 |  | 1 | 批 |  |  |
| 3 | 广播线 | 秋叶原 | RVV2*1.5 | RVV2*1.5 |  | 1 | 批 |  |  |
| 4 | PVC管 | 联塑 | PVC20 | PVC20 |  | 100 | 米 |  |  |
| 小计：A（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |